## Arkusz1
Załącznik nr 3a dla Cz.I
Wycena ryczałtowa dla Części I:
a) Źródło ciepła – dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłów gazowych oraz montaż komina lub wkładki kominowej
Nr poz. z załącz. nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | rodzaj źródła | moc obliczeniowa [kW] | Typ źródła | zakres mocy [kW] | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Montaż komina lub wkładki kominowej | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | ŁĄCZNA Wartość brutto
[8 empty] | ………… % | …………… % | [PLN] |  |  | ………… % | …………… % | [PLN] | [PLN]
4 | Grochówek | 19 | kocioł gazowy | 9.445 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
7 | Grochówek | 4 | kocioł gazowy | 7.934 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
8 | Grodno | 2 | kocioł gazowy | 8.001 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
11 | Imielinek | 29 | kocioł gazowy | 6.93 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
12 | Imielno | 11 | kocioł gazowy | 11.909 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
14 | Imielno | 7 | kocioł gazowy | 5.617 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
18 | Kołomia | 22 | kocioł gazowy | 6.309 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
21 | Miksztal | 10 | kocioł gazowy | 5.271 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | NIE
25 | Miksztal | 7 | kocioł gazowy | 7.597 | dwufunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
35 | Ostrowy | 44 | kocioł gazowy | 12.327 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
39 | Nowe Ostrowy | 17 | kocioł gazowy | 9.273 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | NIE
40 | Ostrowy-Cukrownia | 35 | kocioł gazowy | 6.605 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
42 | Perna | 17 | kocioł gazowy | 7.582 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
43 | Perna | 18 | kocioł gazowy | 6.234 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
46 | Wołodrza | 49 | kocioł gazowy | 8.108 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
49 | Wołodrza | 56 | kocioł gazowy | 3.539 | dwufunkcyjny wiszący | 3-25 |  |  |  |  | TAK
53 | Zieleniec | 6 | kocioł gazowy | 9.99 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
[7 empty] | Razem | ……… |  | ………. | …….. | Razem | …… |  | ….. | ….
b) modernizacja instalacji co, cwu
Numer poz. z załącz. nr 2 PFU |  | nie | modernizacja instalacji co | [17 empty] | instalacja cwu | [9 empty] | Łączny koszt BRUTTO instalacji co i cwu
| Adres zamieszkania | nr obiektu | grzejniki | stawka za 1 szt. | zawory termostatyczne | stawka za 1 szt. | zawory regulacyjne | stawka za 1 szt. | zawory odpowietrzające | stawka za 1 szt. | orurowanie | stawka za 1 szt. | izolacja | stawka za 1 szt. | pompy obiegowe | stawka za 1 szt. | Koszt netto modernizacji inst. Co | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO modernizacji inst. Co | orurowanie | stawka za 1 szt. | izolacja | stawka za 1 szt. | zasobnik cwu | stawka za 1 szt. | Koszt netto instalacji cwu | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO instalacji cwu
4 | Grochówek | 19 |  |  | 9 |  | 2 | [17 empty] | 1
7 | Grochówek | 4 | 12 |  | 12 |  | 2 |  | 4 | [15 empty] | 1
8 | Grodno | 2 |  |  | 14 |  | 2 |  | 4 | [15 empty] | 1
11 | Imielinek | 29 |  |  | 9 |  | 2 |  | 4 | [15 empty] | 1
12 | Imielno | 11 | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 3 |  | 160 |  | 160 |  | 2 | [9 empty] | 1
14 | Imielno | 7 |  |  | 8 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1
18 | Kołomia | 22 | [22 empty] | 1
21 | Miksztal | 10
25 | Miksztal | 7
35 | Ostrowy | 44 |  |  | 10 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2
39 | Nowe Ostrowy | 17 |  |  | 10 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1
40 | Ostrowy-Cukrownia | 35 | 9 |  | 9 |  | 2 |  | 4 |  | 120 |  | 76 |  | 2 | [9 empty] | 1
42 | Perna | 17 |  |  | 12 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2
43 | Perna | 18 | [12 empty] | 2
46 | Wołodrza | 49 | 4 |  | 12 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1
49 | Wołodrza | 56 |  |  | 6 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1
53 | Zieleniec | 6
RAZEM KOSZT MODERNIZACJI INSTALACJI CO | [21 empty] | RAZEM KOSZT INSTALACJI CWU
c) zakres prac termomodernizacyjnych i wycena
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie ścian | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
4 | Grochówek | 19
7 | Grochówek | 4 | [12 empty] | 43.52 |  |  | wełna | 25 | 0.04
8 | Grodno | 2
11 | Imielinek | 29
12 | Imielno | 11
14 | Imielno | 7
18 | Kołomia | 22
21 | Miksztal | 10
25 | Miksztal | 7
35 | Ostrowy | 44
39 | Nowe Ostrowy | 17 | 195.3 |  |  | styropian | 15 | 0.036
40 | Ostrowy-Cukrownia | 35
42 | Perna | 17
43 | Perna | 18
46 | Wołodrza | 49
49 | Wołodrza | 56
53 | Zieleniec | 6
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie dachu | [5 empty] | docieplenie stropodachu | [5 empty] | docieplenie podłogi/stropu piwnicy | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
4 | Grochówek | 19
7 | Grochówek | 4
8 | Grodno | 2
11 | Imielinek | 29
12 | Imielno | 11
14 | Imielno | 7
18 | Kołomia | 22
21 | Miksztal | 10
25 | Miksztal | 7
35 | Ostrowy | 44 | [6 empty] | 89,489,48 |  |  | wełna | 23 | 0.04
39 | Nowe Ostrowy | 17
40 | Ostrowy-Cukrownia | 35
42 | Perna | 17
43 | Perna | 18
46 | Wołodrza | 49
49 | Wołodrza | 56
53 | Zieleniec | 6
|  |  | wymiana okien |  |  |  | wymiana drzwi |  |  |  | Łączny koszt
[11 empty] | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Współczynnik przenikania cieplnego U [W/(m2*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Współczynnik przenikania cieplnego U [W/(m2*K)]
4 | Grochówek | 19 | 0 |  |  |  | 0
7 | Grochówek | 4 | 0 |  |  |  | 0
8 | Grodno | 2 | 0 |  |  |  | 0
11 | Imielinek | 29 | 0 |  |  |  | 0
12 | Imielno | 11 | 0 |  |  |  | 0
14 | Imielno | 7 | 0 |  |  |  | 0
18 | Kołomia | 22 | 0 |  |  |  | 0
21 | Miksztal | 10 | 0 |  |  |  | 0
25 | Miksztal | 7 | 0 |  |  |  | 0
35 | Ostrowy | 44 | 0 |  |  |  | 0
39 | Nowe Ostrowy | 17 | 17.95 |  |  | 0.9 | 2.05 |  |  | 1.3
40 | Ostrowy-Cukrownia | 35 | 4.14 |  |  | 0.9 | 7.48 |  |  | 1.3
42 | Perna | 17 | 0 |  |  |  | 0
43 | Perna | 18 | 0 |  |  |  | 0
46 | Wołodrza | 49
49 | Wołodrza | 56
53 | Zieleniec | 6 | 0 |  |  |  | 0
Podsumowanie kosztu termomodernizacji (docieplenie ścian, stropu pod poddaszem, dachu, stropodachu podłogi, stropu piwnicy, wymiana okien i drzwi):
WARTOŚĆ NETTO suma:
PODATEK VAT ……%
WARTOŚĆ BRUTTO suma: