## Arkusz1
Załącznik nr 3
Wycena ryczałtowa
a) Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłów na ekogroszek V klasy i na biomasę (pellet) V klasy oraz montaż komina lub wkładki kominowej
Nr poz. z załącz. nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | rodzaj źródła | moc obliczeniowa [kW] | Typ źródła | zakres mocy [kW] | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Montaż komina lub wkładki kominowej | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | ŁĄCZNA Wartość brutto
[8 empty] | ………… % | …………… % | [PLN] |  |  | ………… % | …………… % | [PLN] | [PLN]
1 | Grochów | 4 | kocioł na biomasę (pellet) V klasa | 9.162 | jednofunkcyjny stojący | 4,5-20 |  |  |  |  | TAK
15 | Imielno | 21 | kocioł na biomasę (pellet) V klasa | 10.174 | jednofunkcyjny stojący | 4,5-20 |  |  |  |  | TAK
16 | Imielno | 21A | kocioł na biomasę (pellet) V klasa | 8.478 | jednofunkcyjny stojący | 4,5-20 |  |  |  |  | TAK
22 | Miksztal | 5 | kocioł na ekogroszek V klasa | 6.782 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | TAK
23 | Miksztal | 13 | kocioł na ekogroszek V klasa | 5.131 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | TAK
24 | Miksztal | 19 | kocioł na ekogroszek V klasa | 6.391 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | TAK
28 | Nowe Grodno | 13 | kocioł na ekogroszek V klasa | 10.641 | jednofunkcyjny stojący | 6-15 |  |  |  |  | TAK
31 | Nowe Ostrowy | 75a | kocioł na biomasę (pellet) V klasa | 5.771 | jednofunkcyjny stojący | 4,5-20 |  |  |  |  | TAK
34 | Nowe Ostrowy | 99 | kocioł na ekogroszek V klasa | 6.264 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | NIE
36 | Ostrowy | 39 | kocioł na biomasę (pellet) V klasa | 9.4746 | jednofunkcyjny stojący | 4,5-20 |  |  |  |  | TAK
41 | Ostrowy-Cukrownia | 27 | kocioł na ekogroszek V klasa - 2 kotły | 48.248 | jednofunkcyjny stojący | 25-30 |  |  |  |  | TAK
47 | Wołodrza | 12 | kocioł na ekogroszek V klasa | 5.956 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | TAK
[6 empty] | Razem | …….. |  | ….. | …… | Razem | ……. |  | …….. | …….
b) modernizacja instalacji co, cwu
Numer poz. z załącz. nr 2 PFU |  | nie | modernizacja instalacji co | [17 empty] | instalacja cwu | [9 empty] | Łączny koszt BRUTTO instalacji co i cwu
| Adres zamieszkania | nr obiektu | grzejniki | stawka | zawory termostatyczne | stawka | zawory regulacyjne | stawka | zawory odpowietrzające | stawka | orurowanie | stawka | izolacja | stawka | pompy obiegowe | stawka | Koszt netto modernizacji inst. Co | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO modernizacji inst. Co | orurowanie | stawka | izolacja | stawka | zasobnik cwu | stawka | Koszt netto instalacji cwu | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO instalacji cwu
1 | Grochów | 4 | 7 |  | 7 |  | 2 |  | 4 |  | 60 |  | 10 |  | 2 | [9 empty] | 1
15 | Imielno | 21 |  |  | 7 | [19 empty] | 1
16 | Imielno | 21A |  |  | 12 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1
22 | Miksztal | 5 |  |  | 8 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1
23 | Miksztal | 13 |  |  | 12 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1
24 | Miksztal | 19 |  |  | 14 |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1
28 | Nowe Grodno | 13 | [12 empty] | 2
31 | Nowe Ostrowy | 75a | 9 |  | 9 |  | 2 |  | 4
34 | Nowe Ostrowy | 99
36 | Ostrowy | 39 | [12 empty] | 2
41 | Ostrowy-Cukrownia | 27 |  |  | 66 |  | 12 |  |  |  | 130 |  | 130 |  | 2
47 | Wołodrza | 12 | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2
RAZEM KOSZT MODERNIZACJI INSTALACJI CO | [20 empty] | RAZEM KOSZT INSTALACJI CWU
c) zakres prac termomodernizacyjnych i wycena
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie ścian | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
1 | Grochów | 4
15 | Imielno | 21
16 | Imielno | 21A | [6 empty] | 72.7 |  |  | wełna | 21 | 0.04
22 | Miksztal | 5
23 | Miksztal | 13
24 | Miksztal | 19
28 | Nowe Grodno | 13
31 | Nowe Ostrowy | 75a
34 | Nowe Ostrowy | 99
36 | Ostrowy | 39
41 | Ostrowy-Cukrownia | 27
47 | Wołodrza | 12
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie dachu | [5 empty] | docieplenie stropodachu | [5 empty] | docieplenie podłogi/stropu piwnicy | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
1 | Grochów | 4
15 | Imielno | 21
16 | Imielno | 21A
22 | Miksztal | 5
23 | Miksztal | 13
24 | Miksztal | 19
28 | Nowe Grodno | 13
31 | Nowe Ostrowy | 75a
34 | Nowe Ostrowy | 99
36 | Ostrowy | 39 | [12 empty] | 15.5 |  |  | styropian | 13 | 0.04
41 | Ostrowy-Cukrownia | 27
47 | Wołodrza | 12
|  |  | wymiana okien |  |  |  | wymiana drzwi |  |  |  | Łączny koszt
[11 empty] | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Współczynnik przenikania cieplnego U [W/(m2*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Współczynnik przenikania cieplnego U [W/(m2*K)]
1 | Grochów | 4
15 | Imielno | 21
16 | Imielno | 21A
22 | Miksztal | 5
23 | Miksztal | 13
24 | Miksztal | 19
28 | Nowe Grodno | 13 | 16.8 |  |  | 0.9
31 | Nowe Ostrowy | 75a
34 | Nowe Ostrowy | 99
36 | Ostrowy | 39
41 | Ostrowy-Cukrownia | 27
47 | Wołodrza | 12
Podsumowanie kosztu termomodernizacji (docieplenie ścian, stropu pod poddaszem, dachu, stropodachu podłogi, stropu piwnicy):
WARTOŚĆ NETTO suma: |  |  | ………………..
PODATEK VAT ……% |  |  | ……………..
WARTOŚĆ BRUTTO suma: |  |  | ……………..